## Slide 1
汇报时间：2025/03/06
糖尿病性视网膜病变诊断 Ⅰ
Diagnosis of Diabetic Retinopathy
2250944 谌乐俊杰
2250758 林继申
2251941 王成威

## Slide 2
Contents
目录
1.
项目目的
Project Purpose
2.
设计思路
Design Concept
3.
进度规划
Schedule Planning
4.
分工情况
Division of Labor

## Slide 3
项目目的
01
Project Purpose

## Slide 4
通过自动化识别和分割DR引起的眼底损伤，减少人工筛查的时间和成本。
提高筛查效率
通过像素级的分割，精确定位DR引起的眼底损伤（如微动脉瘤MA、出血HE、渗出EX、硬性渗出SE等），提高诊断的准确性。
提高诊断准确性
通过早期、系统的筛查和治疗，有效降低DR的发生率和致盲率。
推动早期治疗
项目目的

## Slide 5
对比不同识别算法，选择最优模型，为系统提供更准确的诊断结果。
不同算法在病变识别的准确性、速度和资源消耗等方面存在差异，通过对比可选择最适合的算法，提升系统性能。
根据病变情况生成初步治疗方案，辅助医生决策，提高治疗的科学性和针对性。
系统结合病变分级和医学知识，生成个性化的治疗建议，为医生提供参考，减少人为因素对治疗决策的影响。
优化模型性能，使其能够在边缘设备（如智能手机）上高效运行，实现实时DR筛查。
边缘设备部署可实现随时随地的筛查，患者可在基层医疗机构或家中进行眼底图像拍摄和实时分析，提高筛查的便捷性。
算法对比与选择
治疗方案生成
边缘设备部署
创新功能

## Slide 6
设计思路
02
Design Concept

## Slide 7
数据收集与整理
收集并整理公开数据集（Tongji- DR、Nankai- DR）和私有数据集，为模型训练提供高质量数据。 对数据集进行标注整理，确保标注准确性和一致性，为模型学习提供精准标注数据。
数据预处理
对数据集进行预处理，包括图像增强、归一化、数据分割（训练集、验证集、测试集），提高数据质量。 图像增强可突出病变特征，归一化统一图像大小和像素值范围，数据分割确保模型训练、调优和评估的准确性。
数据标注
部分数据集已进行像素级标注（如ma、he、ex、se等病变区域），为模型训练提供精准标注数据。 精准标注是模型学习的关键，高质量标注数据可提高模型对病变的识别能力，降低误诊率。
数据集准备

## Slide 8
模型选择与配置
模型选择：选择YOLOv8作为目标检测模型，YOLOv8是YOLO系列的最新版本，具有较高的检测精度和速度。
模型配置：根据任务需求配置YOLOv8模型，包括输入图像尺寸、类别数等。
模型训练
模型初始化：使用预训练的YOLOv8权重进行模型初始化，以加速训练过程并提高模型性能。
损失函数：选择合适的损失函数，通常包括分类损失、定位损失和置信度损失。
优化器：选择优化器（如SGD、Adam等）并设置学习率、动量等超参数。
训练过程：在训练集上进行模型训练，监控训练过程中的损失值和评价指标（如mAP、Precision、Recall等）。
模型验证与调优
验证集评估：在验证集上评估模型性能，计算mAP、Precision、Recall等指标。
模型调优：根据验证集的表现调整模型超参数，如学习率、数据增强策略、模型结构等。
过拟合处理：如果出现过拟合现象，可以采用正则化、Dropout、早停（early stopping）等策略。
病变识别与分割

## Slide 9
01
开发一个用于展示的交互系统，支持用户上传眼底图像，系统自动识别并分割病变区域，提供良好的用户交互体验。
系统采用前后端分离架构，前端负责用户交互界面展示，后端负责图像处理、模型推理和业务逻辑处理。
系统架构设计
02
系统可以展示眼科医师手动标注的损伤位置（红色）和AI模型预测的损伤位置（白色），便于对比和验证。
提供病变区域对比功能，展示不同算法的识别结果和评估指标，为用户选择合适算法提供参考。
用户交互界面设计
03
系统支持App形式，满足不同用户需求，为医生和患者提供便捷的诊断工具。
在系统中增加算法对比模块，展示不同算法的识别结果和评估指标，为用户选择合适算法提供参考。
系统功能实现
交互系统开发

## Slide 10
01
02
03
病变分级与治疗建议
根据病变分级结果，生成初步的治疗建议，并在交互系统中展示，辅助医生决策。
系统结合病变分级和医学知识，生成个性化的治疗建议，为医生提供参考，减少人为因素对治疗决策的影响。
治疗效果评估
系统可对治疗后的图像进行分析，评估治疗效果，为医生调整治疗方案提供参考，进一步推动早期治疗精准化。
通过对比治疗前后的图像，AI系统可量化病变变化，帮助医生判断治疗是否有效，及时调整治疗策略。
治疗方案优化
根据治疗效果评估结果，进一步优化治疗方案，提高治疗的科学性和针对性，为患者提供更好的治疗效果。
系统可根据治疗效果评估结果，为医生提供调整治疗方案的建议，帮助医生制定更有效的治疗策略。
治疗方案生成

## Slide 11
01
模型部署
将优化后的模型部署到边缘设备（如智能手机）上，实现随时随地的实时筛查。
边缘设备部署可减少对云端服务器的依赖，降低网络延迟，提高系统的实时性和响应速度。
02
移动端应用开发
开发移动端应用，支持用户通过手机进行眼底图像的拍摄和实时分析，提高筛查的便捷性。
移动端应用界面简洁易用，实时反馈分析结果，方便用户随时随地进行DR筛查，提高筛查覆盖率。
03
性能优化
测试模型在边缘设备上的推理速度和准确率，进一步优化模型性能，确保实时性。
通过优化算法和硬件适配，提高模型在边缘设备上的运行效率，降低功耗，提升用户体验。
边缘设备部署

## Slide 12
进度规划
03
Schedule Planning

## Slide 13
对数据集进行预处理，包括图像增强、归一化、数据分割（训练集、验证集、测试集），提高数据质量。
图像增强可突出病变特征，归一化统一图像大小和像素值范围，数据分割确保模型训练、调优和评估的准确性。
收集并整理公开数据集（Tongji- DR、Nankai- DR）和私有数据集，为模型训练提供高质量数据。
对数据集进行标注整理，确保标注准确性和一致性，为模型学习提供精准标注数据。
部分数据集已进行像素级标注（如ma、he、ex、se等病变区域），为模型训练提供精准标注数据。
精准标注是模型学习的关键，高质量标注数据可提高模型对病变的识别能力，降低误诊率。
第一阶段：数据集准备与预处理（第2-4周）
数据预处理
数据标注
数据收集与整理

## Slide 14
01
选择多种深度学习模型（如U- Net、DeepLab、Mask R- CNN等）进行训练，为系统提供多种算法选择。
不同模型在病变识别的准确性、速度和资源消耗等方面存在差异，通过对比可选择最适合的模型。
模型选择
02
使用训练集进行模型训练，调整超参数，确保模型收敛，为模型优化提供基础。
监控训练过程中的损失函数变化，及时调整学习率等超参数，确保模型训练效果。
模型训练
03
使用验证集进行模型调优，防止过拟合，提高模型的泛化能力，确保模型在不同数据集上的稳定性和可靠性。
采用早停法、正则化等技术，防止模型过拟合，提高模型在验证集上的性能，为后续评估做好准备。
模型调优
第二阶段：模型选择与训练（第5-8周）

## Slide 15
测试模型在边缘设备上的推理速度和准确率，进一步优化模型性能，确保实时性。
适配不同边缘设备的硬件性能和操作系统，确保模型在各种设备上都能高效运行，提升用户体验。
边缘设备适配
使用测试集评估不同模型的性能，对比各算法的准确率、召回率、F1分数等指标，选择最优模型。
通过测试集评估模型性能，确保模型在实际应用中的准确性和可靠性，为系统上线提供依据。
模型性能评估
对模型进行轻量化处理，确保其能够在边缘设备上高效运行，提高系统的实时性和响应速度。 使用剪枝、量化、知识蒸馏等技术，减少模型计算量和存储需求，提高模型在边缘设备上的运行效率。
模型轻量化处理
02
03
01
第三阶段：模型评估与优化（第9-10周）

## Slide 16
交互系统开发
开发App交互系统，支持用户上传眼底图像，系统自动识别并分割病变区域，提供良好的用户交互体验。 系统界面简洁易用，支持多种设备，为医生和患者提供便捷的诊断工具，提高系统的可用性。
第四阶段：交互系统开发与治疗方案生成（第11-12周）
根据病变分级结果，生成初步的治疗建议，并在交互系统中展示，辅助医生决策。 系统结合病变分级和医学知识，生成个性化的治疗建议，为医生提供参考，减少人为因素对治疗决策的影响。
治疗方案生成
在系统中增加算法对比模块，展示不同算法的分割结果和评估指标，为用户选择合适算法提供参考。 提供病变区域对比功能，展示眼科医师手动标注和AI模型预测结果，方便用户对比验证，提高系统的透明度和可信度。
系统功能完善

## Slide 17
边缘设备部署
移动端应用开发
项目总结
整理项目代码、模型、数据集和交互系统，准备项目提交，为项目的后续改进和推广提供基础。
制作答辩PPT，总结项目的目标、方法、结果和改进方向，展示项目成果，为项目验收和推广做好准备。
开发移动端应用，支持用户通过手机或便携设备进行眼底图像的拍摄和实时分析，提高筛查的便捷性。
移动端应用界面简洁易用，实时反馈分析结果，方便用户随时随地进行DR筛查，提高筛查覆盖率。
将优化后的模型部署到边缘设备（如智能手机、便携式眼底相机）上，实现随时随地的实时筛查。
边缘设备部署可减少对云端服务器的依赖，降低网络延迟，提高系统的实时性和响应速度。
第五阶段：边缘设备部署与项目总结（第13-16周）

## Slide 18
成员分工
04
Division of Labor

## Slide 19
谌乐俊杰
负责数据集的收集、整理和预处理。
负责选择多种深度学习模型（如U-Net、DeepLab、Mask R-CNN等），并进行模型训练和调优。
负责对比不同算法的性能，选择最优模型。
林继申
负责数据集的收集、整理和预处理。
负责将优化后的模型部署到边缘设备上。
负责开发移动端应用，支持用户通过手机或便携设备进行眼底图像的拍摄和实时分析。
王成威
负责数据集的收集、整理和预处理。
负责系统的前端开发，确保良好的用户交互体验。
负责根据病变分级结果，生成初步的治疗建议，并在系统中展示。
03
02
01
成员分工

## Slide 20
汇报时间：2025/03/06
感谢聆听！
糖尿病性视网膜病变诊断 Ⅰ
Diagnosis of Diabetic Retinopathy
2250944 谌乐俊杰
2250758 林继申
2251941 王成威